## 1
明细表
序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 审批量
1 | C09101000095 | S型微型气溶胶全自动灭火装置 | QRR0.03GW/S-CW，热敏启动 | S型微型气溶胶全自动灭火装置; QRR0.03GW/S-CW，热敏启动 ;主体材质:合金钢; | 套 | 10
2 | C09101000459 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6，地下部分加长1.5米，阀杆延伸至地下1.5米 | 室外消火栓; SS100/65-1.6，地下部分加长1.5米，阀杆延伸至地下1.5米 ;主体材质:铸铁;类型: 地上式;工作压力(Mpa):1.6;需要消防认证:是; | 个 | 2
3 | C09102000046 | 消防水带接扣 | DN80 | 消防水带接扣; DN80 ;种类:接扣; | 只 | 10
4 | C09102000113 | 手动报警器防雨箱 | 壁挂式，SL1012-B | 手动报警器防雨箱; 壁挂式，SL1012-B ;种类:防雨箱; | 个 | 1
5 | C09201000506 | 安全出口标志灯 | FF-BLJC-1OEI1W-9713 | 安全出口标志灯; FF-BLJC-1OEI1W-9713 ;工作电压(V):36;输出功率(W):1; | 件 | 5
6 | C09407000139 | 道闸栏杆 | 6000*100*50mm，八角杆 | 道闸栏杆; 6000*100*50mm，八角杆 ;材质:铝;形状:八角形;长度(mm):6000;颜色:红白; | 根 | 12
7 | C10103000260 | 打气筒 | JW230199057 | 打气筒; JW230199057 ; | 个 | 1
8 | C10103000402 | 人字梯 | ht-034，2000mm | 人字梯; ht-034，2000mm ;主体材质:玻璃钢;长度(mm):2000; | 个 | 1
9 | C10201000038 | 氧气袋 | 42L | 氧气袋; 42L ;用途:护理; | 个 | 2
10 | C10301000508 | 胶棉拖把 | 拖把长度:130cm,托杆材质:不锈钢,胶棉尺寸:44*7cm | 胶棉拖把; 拖把长度:130cm,托杆材质:不锈钢,胶棉尺寸:44*7cm ;用途:清洁;材质:不锈钢、PP、PVA胶棉; | 把 | 20
11 | C11401000230 | 方木 | 5000*30*30mm | 方木; 5000*30*30mm ;宽度(mm):30;高度(mm):30;材质:榆木;长度上限（mm）:5000; | 根 | 100
12 | C11401000231 | 木条 | 5000*30*10mm | 木条; 5000*30*10mm ;宽度(mm):30;高度(mm):10;材质:榆木;长度上限（mm）:5000; | 根 | 50
13 | C12102000145 | 铝箔布 | 50m*1m*1.5mm | 铝箔布; 50m*1m*1.5mm ;种类:保温隔热布;长度(mm):50000;宽度(mm):1000;厚度(mm):1.5;耐热度(≥℃):150; | 卷 | 1
14 | C13401000257 | 绝缘套管 | 86*320 | 绝缘套管; 86*320 ;公称外径(mm):86;壁厚(mm):10;总长度(mm):320;材质:3240;连接方式:无承口;密封型式:无; | 件 | 6
15 | C15500500135 | 钢化玻璃 | 1500*750*5mm,磨圆边,大圆角 | 钢化玻璃; 1500*750*5mm,磨圆边,大圆角 ;类型:钢化玻璃;层数(层):1;单层厚度(mm):5;颜色:透明; | 平方米 | 4
16 | C15500500136 | 钢化玻璃 | 1500*700*5mm,磨圆边,大圆角 | 钢化玻璃; 1500*700*5mm,磨圆边,大圆角 ;类型:钢化玻璃;层数(层):1;单层厚度(mm):5;颜色:透明; | 平方米 | 15