## 1
明细
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 预估数量
1 | C05301000037 | 试验筛接料盘（带盖） | φ300×60 | 试验筛接料盘（带盖）; φ300×60 ;筛网孔径(mm):0;筛面直径(mm):300;筛网材质:不锈钢;是否带把手:不;筛网形状:无筛孔; | 只 | 4
2 | C05301000042 | 试验筛 | φ200×50-5S | 试验筛; φ200×50-5S ;筛网孔径(mm):5;筛面直径(mm):200;筛面厚度(mm):1;筛网材质:冲孔钢板;是否带把手:否;筛网形状:方孔; | 只 | 10
3 | C05301000079 | 标准筛 | 5×5mm方孔(80×50) | 标准筛; 5×5mm方孔(80×50) ;筛网孔径(mm):5;筛面长度(mm):80;筛面宽度(mm):50; | 个 | 5
4 | C05301000084 | 试验筛 | φ200×50-0.15/0.1(毫米) | 试验筛; φ200×50-0.15/0.1(毫米) ;筛网孔径(mm):1.5;筛面直径(mm):200; | 只 | 10
5 | C05301000086 | 试验筛 | φ200×50-3S(毫米) | 试验筛; φ200×50-3S(毫米) ;筛网孔径(mm):3;筛面直径(mm):200; | 只 | 10
6 | C05301000138 | 试验筛 | φ300×70-1/0.56 | 试验筛; φ300×70-1/0.56 ;筛网孔径(mm):1;筛面直径(mm):300;筛网材质:金属丝编织网; | 只 | 2
7 | C05301000148 | ISO标准筛 | φ200网筛，圆孔，0.2mm | ISO标准筛; φ200网筛，圆孔，0.2mm ;筛网孔径(mm):0.2; | 个 | 30
8 | C05301000149 | ISO标准筛 | φ200网筛，圆孔，0.1mm | ISO标准筛; φ200网筛，圆孔，0.1mm ;筛网孔径(mm):0.1; | 个 | 30
9 | C05301000153 | ISO标准筛 | φ200网筛，圆孔，3mm | ISO标准筛; φ200网筛，圆孔，3mm ;筛网孔径(mm):3; | 个 | 20
10 | C05301000154 | ISO标准筛 | φ200网筛，圆孔，5mm | ISO标准筛; φ200网筛，圆孔，5mm ;筛网孔径(mm):5; | 个 | 20
11 | C05301000155 | ISO标准筛 | φ200网筛，圆孔，1.5mm | ISO标准筛; φ200网筛，圆孔，1.5mm ;筛网孔径(mm):1.5; | 个 | 30
12 | C05301000158 | ISO标准筛 | φ200网筛，圆孔，1mm | ISO标准筛; φ200网筛，圆孔，1mm ;筛网孔径(mm):1; | 个 | 20
13 | C05301000220 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-15S | 不锈钢框试验筛; 700*500-15S ;筛网孔径(mm):15;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 1
14 | C05301000221 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-20S | 不锈钢框试验筛; 700*500-20S ;筛网孔径(mm):20;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 3
15 | C05301000222 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-25S | 不锈钢框试验筛; 700*500-25S ;筛网孔径(mm):25;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 3
16 | C05301000223 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-3S | 不锈钢框试验筛; 700*500-3S ;筛网孔径(mm):3;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 2
17 | C05301000224 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-40S | 不锈钢框试验筛; 700*500-40S ;筛网孔径(mm):40;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 1
18 | C05301000225 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-50S | 不锈钢框试验筛; 700*500-50S ;筛网孔径(mm):50;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 3
19 | C05301000226 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-5S | 不锈钢框试验筛; 700*500-5S ;筛网孔径(mm):5;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 3
20 | C05301000227 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-60S | 不锈钢框试验筛; 700*500-60S ;筛网孔径(mm):60;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 圆孔; | 个 | 2
21 | C05301000228 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-70S | 不锈钢框试验筛; 700*500-70S ;筛网孔径(mm):70;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 2
22 | C05301000229 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-80S | 不锈钢框试验筛; 700*500-80S ;筛网孔径(mm):80;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 1
23 | C05301000230 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-10S | 不锈钢框试验筛; 700*500-10S ;筛网孔径(mm):10;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 方孔; | 个 | 2
24 | C05301000232 | 不锈钢框试验筛 | 700*500-10S | 不锈钢框试验筛; 700*500-10S ;筛网孔径(mm):10;筛面长度(mm):700;筛面宽度(mm):500;筛面厚度(mm):3;筛网材质: 不锈钢;是否带把手: 是;筛网形状: 圆孔; | 个 | 2
25 | C05304000017 | 不锈钢镊子 | 30cm | 不锈钢镊子; 30cm ;长度尺寸(mm):300;材质:不锈钢; | 把 | 30
26 | C05305000040 | 中速定量滤纸 | 每盒100张,过滤,中速,定量,φ11cm，双圈 | 中速定量滤纸; 每盒100张,过滤,中速,定量,φ11cm，双圈 ;材质:滤纸; | 盒 | 22
27 | C05305000052 | 过滤网 | 用于Saphir375自动磨样机过滤网，孔径60um，长*宽*高250mm*200mm*155mm，编号95007759 | 过滤网; 用于Saphir375自动磨样机过滤网，孔径60um，长*宽*高250mm*200mm*155mm，编号95007759 ;材质:聚乙烯; | 件 | 10
28 | C05306000018 | 橡胶塞 | 37*28*30 | 橡胶塞; 37*28*30 ;材质:橡胶; | 个 | 1
29 | C05306000021 | 橡胶塞 | 42*32*30 | 橡胶塞; 42*32*30 ;材质:橡胶; | 个 | 1
30 | C05308000001 | 自封袋 | 塑料袋 200mm*140mm | 自封袋; 塑料袋 200mm*140mm ;应用领域:物检; | 个 | 6000
31 | C05308000038 | 锡粒 | 500g,分析纯 | 锡粒; 500g,分析纯 ;应用领域:化学分析; | 千克 | 4
32 | C05308000087 | 钨锡助溶剂 | NCS150004,1kg/瓶 | 钨锡助溶剂; NCS150004,1kg/瓶 ;应用领域:化学分析; | 盒 | 20
33 | C05308000224 | 分液漏斗架 | 单排6孔（孔直径3.8cm） | 分液漏斗架; 单排6孔（孔直径3.8cm） ;应用领域:试验架子; | 个 | 4
34 | C05308000225 | 玻璃棒 | Ф6*300mm | 玻璃棒; Ф6*300mm ;应用领域:试验搅拌用品; | 根 | 20
35 | C05308000254 | 金刚石抛光液 | Dia-COMPLETEMono1um5L/桶金刚石水基抛光液 | 金刚石抛光液; Dia-COMPLETEMono1um5L/桶金刚石水基抛光液 ;应用领域:自动磨样机制样; | 桶 | 52
36 | C05308000255 | 金刚石抛光液 | Dia-COMPLETEMono3um5L/桶金刚石水基抛光液 | 金刚石抛光液; Dia-COMPLETEMono3um5L/桶金刚石水基抛光液 ;应用领域:自动磨样机制样; | 桶 | 54
37 | C05308000256 | 金刚石抛光液 | Dia-COMPLETEMono9um5L/桶金刚石水基抛光液 | 金刚石抛光液; Dia-COMPLETEMono9um5L/桶金刚石水基抛光液 ;应用领域:自动磨样机制样; | 桶 | 52
38 | C05308000376 | 试验筛接料盘(带盖) | φ200*40 | 试验筛接料盘(带盖); φ200*40 ;应用领域:试验筛下接料; | 套 | 20
39 | C05308000415 | 自封袋 | 12*8cm | 自封袋; 12*8cm ;应用领域:物检; | 个 | 200
40 | C05308000450 | 坩埚架 | 60mm*30mm,方孔*6,外形尺寸135mm*110mm*50mm（国标） | 坩埚架; 60mm*30mm,方孔*6,外形尺寸135mm*110mm*50mm（国标） ;应用领域:支撑坩埚; | 个 | 120
41 | C05308000453 | 坩埚架 | 65mm*35mm,方孔*6,外形尺寸135mm*110mm*50mm(国标)_镍铬丝 | 坩埚架; 65mm*35mm,方孔*6,外形尺寸135mm*110mm*50mm(国标)_镍铬丝 ;应用领域:支撑坩埚; | 件 | 100
42 | C05308000468 | 耐高温防氧化脱碳盘 | 耐高温防氧化脱碳盘 外观尺寸：320×220×48mm，厚度：2mm，盘子沿长度方向两外侧面带托重圆形管架，管架规格为：φ6±0.5×150±2mm（长度），材质：321（1Cr18Ni9Ti）不锈钢，用于ND-Ⅱ粘度仪 | 耐高温防氧化脱碳盘; 耐高温防氧化脱碳盘 外观尺寸：320×220×48mm，厚度：2mm，盘子沿长度方向两外侧面带托重圆形管架，管架规格为：φ6±0.5×150±2mm（长度），材质：321（1Cr18Ni9Ti）不锈钢，用于ND-Ⅱ粘度仪 ;应用领域:耐材; | 个 | 10
43 | C05308000529 | 称量纸 | 100*100mm：500张/包 | 称量纸; 100*100mm：500张/包 ;应用领域:称量分析; | 包 | 1
44 | C05308000537 | 自封袋 | 220*320mm | 自封袋; 220*320mm ;应用领域:物检; | 只 | 11000
45 | C05308000554 | 低氧镍蓝 | 编号leco502-345,1.5g/支,100支/瓶 | 低氧镍蓝; 编号leco502-345,1.5g/支,100支/瓶 ;应用领域:化学检测; | 瓶 | 10
46 | C05308000566 | 载玻片（磨砂边） | 75mm*2.5mm | 载玻片（磨砂边）; 75mm*2.5mm ;应用领域:显微观察; | 片 | 1
47 | C05308000570 | 压样环 | 40*34*4.5mm,PVC,500个/包 | 压样环; 40*34*4.5mm,PVC,500个/包 ;应用领域:固定样品; | 包 | 28
48 | C05308000597 | 强力磁铁 | 方形150*100*15(长*宽*厚) | 强力磁铁; 方形150*100*15(长*宽*厚) ;应用领域:仪器检测; | 块 | 8
49 | C05308000613 | 金相保护胶带 | 宽度50mm长度100米 | 金相保护胶带; 宽度50mm长度100米 ;应用领域:仪器保护; | 卷 | 5
50 | C05308000614 | 金相保护胶带 | 宽度30mm长度100米 | 金相保护胶带; 宽度30mm长度100米 ;应用领域:仪器保护; | 卷 | 5
51 | C05308000636 | 分子泵润滑脂 | A037399 | 分子泵润滑脂; A037399 ;应用领域:化学分析; | 瓶 | 1
52 | C05308000651 | 热镶嵌料 | 1kg/瓶，黑色 | 热镶嵌料; 1kg/瓶，黑色 ;应用领域:金相试样镶嵌; | 瓶 | 1250
53 | C05308000654 | 塑料密封袋 | 长*宽：160*120mm | 塑料密封袋; 长*宽：160*120mm ;应用领域:试验样品存放; | 个 | 4000
54 | C05308000658 | 干燥器 | 口径400mm | 干燥器; 口径400mm ;应用领域:化学; | 个 | 7
55 | C05308000668 | 金相冷镶嵌料 | 1000g冷镶嵌王（透明）粉末+800ml固化剂 | 金相冷镶嵌料; 1000g冷镶嵌王（透明）粉末+800ml固化剂 ;应用领域:金相试样镶嵌; | 瓶 | 1
56 | C05308000700 | 折合式放大镜 | 10倍 | 折合式放大镜; 10倍 ;应用领域:物理检测; | 把 | 1
57 | C05308000727 | 真空泵油 | 编号:20-30935-02,4L/桶 | 真空泵油; 编号:20-30935-02,4L/桶 ;应用领域:X荧光光谱仪MXF-2400; | 桶 | 1
58 | C05308000770 | 锡囊 | 6mm*11mm；100粒/瓶 | 锡囊; 6mm*11mm；100粒/瓶 ;应用领域:分析; | 瓶 | 1
59 | C05308000807 | 移液管架 | 单面10孔有机梯形 | 移液管架; 单面10孔有机梯形 ;应用领域:化学分析; | 个 | 6
60 | C05308000848 | 热镶嵌料 | 规格：1kg/瓶；颜色：透明色；镶嵌压力：15±5MPa；镶嵌温度：200±5℃；保温时间：8min；冷却时间：15min以上 | 热镶嵌料; 规格：1kg/瓶；颜色：透明色；镶嵌压力：15±5MPa；镶嵌温度：200±5℃；保温时间：8min；冷却时间：15min以上 ;应用领域:金相试样镶嵌; | 瓶 | 10
61 | C05401000001 | 碳硫坩埚 | PT型25mm*25mm | 碳硫坩埚; PT型25mm*25mm ;材质:陶瓷; | 个 | 123000
62 | C05401000046 | 铂黄坩埚 | 上口直径（mm）40.4，底部直径（mm）28，高度（mm）32，30(±0.3）g，Pt95%Au5% | 铂黄坩埚; 上口直径（mm）40.4，底部直径（mm）28，高度（mm）32，30(±0.3）g，Pt95%Au5% ;材质:铂黄; | 个 | 6
63 | C05401000058 | 刚玉弧形坩埚 | 50ml外径上:48mm外径下:30mm高:52mm壁厚:3.0mm重量:85g | 刚玉弧形坩埚; 50ml外径上:48mm外径下:30mm高:52mm壁厚:3.0mm重量:85g ;材质:刚玉; | 件 | 800
64 | C05401000068 | 镍坩埚 | 容量30ml | 镍坩埚; 容量30ml ;材质:金属镍; | 件 | 200
65 | C05401000103 | 低碳坩埚 | 编号528-018 | 低碳坩埚; 编号528-018 ;材质:陶瓷;应用领域:CS744碳硫分析仪; | 个 | 100
66 | C05401000115 | 铂黄坩埚 | 上口直径35mm,底部直径28mm,高度35mm,重量30(±0.3）g,成分Pt95%Au5% | 铂黄坩埚; 上口直径35mm,底部直径28mm,高度35mm,重量30(±0.3）g,成分Pt95%Au5% ;材质:铂黄合金; | 个 | 12
67 | C05401000143 | 石墨内坩埚 | 外径Φ12.5*高16mm,2000个/箱 | 石墨内坩埚; 外径Φ12.5*高16mm,2000个/箱 ;材质:石墨;应用领域:美国立可ONH836型氧氮氢分析仪; | 个 | 26000
68 | C05401000147 | 铂黄模具 | 上口直径45mm,底部直径36mm,高度4mm,重量47(±0.3）g,成分Pt95%Au5% | 铂黄模具; 上口直径45mm,底部直径36mm,高度4mm,重量47(±0.3）g,成分Pt95%Au5% ;材质:铂黄合金; | 个 | 4
69 | C05401000148 | 铂黄模具 | 上口直径44mm,底部直径35mm,高度6mm,重量30(±0.3）g,成分Pt95%Au5% | 铂黄模具; 上口直径44mm,底部直径35mm,高度6mm,重量30(±0.3）g,成分Pt95%Au5% ;材质:铂黄合金; | 个 | 2
70 | C05401000149 | 铂黄坩埚 | 上口直径43.3mm,底部直径24.4mm,高度32mm,重量54(±0.3）g,成分Pt95%Au5% | 铂黄坩埚; 上口直径43.3mm,底部直径24.4mm,高度32mm,重量54(±0.3）g,成分Pt95%Au5% ;材质:铂黄合金; | 个 | 11
71 | C05401000151 | 铂黄模具 | 上口直径45.6mm,底部直径34.1mm,高度7.2mm,重量36(±0.3）g,成分Pt95%Au5% | 铂黄模具; 上口直径45.6mm,底部直径34.1mm,高度7.2mm,重量36(±0.3）g,成分Pt95%Au5% ;材质:铂黄合金; | 个 | 8
72 | C05401500123 | 称量瓶 | 40*25 | 称量瓶; 40*25 ;材质:石英; | 只 | 80
73 | C05401500174 | 取样瓶 | 150ml | 取样瓶; 150ml ;材质:聚乙烯; | 个 | 200
74 | C05401500177 | 塑料容量瓶 | 100ml | 塑料容量瓶; 100ml ;材质:塑料; | 只 | 50
75 | C05401500181 | 磨砂广口瓶 | 1500mL | 磨砂广口瓶; 1500mL ;材质: 玻璃; | 个 | 3
76 | C05403000071 | 蒸发皿 | 内表面光滑,无结块,耐1200℃高温-圆底-瓷制-上直径125mm | 蒸发皿; 内表面光滑,无结块,耐1200℃高温-圆底-瓷制-上直径125mm ; | 个 | 600
77 | C05404000006 | 烧杯 | 500ml | 烧杯 ; 500ml ; | 只 | 50
78 | C05404000068 | 塑料烧杯 | 1000ml带耳柄 | 塑料烧杯; 1000ml带耳柄 ;材质:塑料; | 只 | 30
79 | C05404500011 | 锥形瓶 | 300ml | 锥形瓶; 300ml ;瓶体材质:玻璃; | 只 | 400
80 | C05404500013 | 锥形瓶 | 250ml | 锥形瓶; 250ml ;瓶体材质:玻璃; | 只 | 10
81 | C05404500037 | 石英三角瓶 | 500ml | 石英三角瓶; 500ml ;瓶体材质:石英; | 个 | 50
82 | C05404500048 | 凯氏烧瓶 | 500mL;设备品牌:蜀牛;带24/29磨口 | 凯氏烧瓶; 500mL;设备品牌:蜀牛;带24/29磨口 ;瓶体材质: 玻璃;容量(ml):500; | 只 | 10
83 | C05404500051 | 大口三角烧瓶 | 300ml玻璃锥形瓶,口外径48mm,底直径90mm,瓶高164mm | 大口三角烧瓶; 300ml玻璃锥形瓶,口外径48mm,底直径90mm,瓶高164mm ;瓶体材质: 玻璃;容量(ml):300; | 只 | 200
84 | C05405500007 | 刻度吸管 | 10ml/支 | 刻度吸管; 10ml/支 ;最大移液量(ml):10.0; | 支 | 30
85 | C05501000023 | 无水乙酸钠 | 500g/瓶 | 无水乙酸钠; 500g/瓶 ;形态:固体;级别:分析纯;MSDS:安全说明书;包装:塑料;应用领域:分析; | 瓶 | 1
86 | C05501000031 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 硫酸; 500ml/瓶 ;形态:液体;级别:优级纯;MSDS:安全说明书;包装:玻璃;应用领域:分析; | 瓶 | 240
87 | C05501000034 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 氢氧化钾; 500g/瓶 ;形态:固体;级别:分析;MSDS:安全说明书;包装:塑料;应用领域:分析; | 瓶 | 1
88 | C05501000046 | 高氯酸 | GR500ml/天津政成 | 高氯酸; GR500ml/天津政成 ;形态:液体; | 瓶 | 200
89 | C05501000069 | 变色硅胶 | 500g | 变色硅胶; 500g ;形态:固体; | 瓶 | 50
90 | C05501000075 | 甲苯 | AR500ml | 甲苯; AR500ml ;形态:液体; | 瓶 | 10
91 | C05501000083 | 磷酸 | AR500ml/瓶/科密欧 | 磷酸; AR500ml/瓶/科密欧 ;形态:液体; | 瓶 | 140
92 | C05501000085 | 硫酸 | AR500ml/瓶/西陇科学 | 硫酸; AR500ml/瓶/西陇科学 ;形态:液体; | 瓶 | 20
93 | C05501000089 | 硫酸铵 | AR500ml | 硫酸铵; AR500ml ;形态:固体; | 瓶 | 20
94 | C05501000092 | 硫酸铜 | 500g | 硫酸铜; 500g ;形态:固体; | 瓶 | 20
95 | C05501000097 | 氯化钾 | AR500g | 氯化钾; AR500g ;形态:固体; | 瓶 | 20
96 | C05501000101 | 硼砂 | AR500g | 硼砂; AR500g ;形态:固体; | 瓶 | 20
97 | C05501000105 | 优级纯氢氟酸 | GR500ml | 优级纯氢氟酸; GR500ml ;形态:液体; | 瓶 | 200
98 | C05501000130 | 优级纯硝酸 | GR500ml | 优级纯硝酸; GR500ml ;形态:液体; | 瓶 | 400
99 | C05501000131 | 硝酸 | AR500ml/瓶/科密欧 | 硝酸; AR500ml/瓶/科密欧 ;形态:液体; | 瓶 | 160
100 | C05501000136 | 硝酸银 | AR25g | 硝酸银; AR25g ;形态:固体; | 瓶 | 5
101 | C05501000141 | 优级纯盐酸 | GR500ml | 优级纯盐酸; GR500ml ;形态:液体; | 瓶 | 1025
102 | C05501000144 | 盐酸 | MOS500ml/天津科密欧 | 盐酸; MOS500ml/天津科密欧 ;形态:液体; | 瓶 | 10
103 | C05501000152 | 硝酸钠 | 分析纯500g | 硝酸钠; 分析纯500g ;形态:无色透明或白微带黄色菱形晶体;级别:分析纯 ;容量(ml\g):500;包装:塑料瓶; | 瓶 | 20
104 | C05501000168 | 氧化铜 | LECO501-170 | 氧化铜; LECO501-170 ;形态:粉末; | 瓶 | 6
105 | C05501000181 | 钨粒助熔剂 | 20-40目 | 钨粒助熔剂; 20-40目 ;形态:固态; | 千克 | 90
106 | C05501000191 | 硝酸钾 | 500g | 硝酸钾; 500g ;形态:固态; | 瓶 | 1
107 | C05501000242 | 丙酮 | 分析纯500ml | 丙酮; 分析纯500ml ;形态:液体;容量(ml\g):500; | 瓶 | 10
108 | C05501000258 | 钨锡混合助溶剂 | 茶山-20目2KG/瓶 | 钨锡混合助溶剂; 茶山-20目2KG/瓶 ;形态:颗粒;容量(ml\g):2000; | 瓶 | 10
109 | C05501000278 | 纯钨粒 | 500g,w-1，20-40(目) | 纯钨粒; 500g,w-1，20-40(目) ;形态:颗粒; | 千克 | 10
110 | C05501000293 | 高锰酸钾 | 500g | 高锰酸钾; 500g ;形态:晶体; | 瓶 | 10
111 | C05501000338 | 无水甲醇 | 1L-R | 无水甲醇; 1L-R ;形态:液体; | 瓶 | 2
112 | C05501000339 | 卡氏试剂 | 1L，分析纯 | 卡氏试剂; 1L，分析纯 ;形态:液体; | 瓶 | 2
113 | C05501000350 | 过氧化钡 | 过氧化钡_分析纯,100g/瓶 | 过氧化钡; 过氧化钡_分析纯,100g/瓶 ;形态:固体; | 瓶 | 10
114 | C05501000378 | 黑色镶嵌粉 | HotmountingpowderEPOblack，95011990，1kg/盒，奥德美（QATM） | 黑色镶嵌粉; HotmountingpowderEPOblack，95011990，1kg/盒，奥德美（QATM） ;形态:固体; | 盒 | 25
115 | C05501000431 | 溴化铵 | 分析纯,500g/瓶 | 溴化铵; 分析纯,500g/瓶 ;形态:固体; | 瓶 | 40
116 | C05501000443 | 硫氰酸铵 | 分析纯,500g/瓶 | 硫氰酸铵; 分析纯,500g/瓶 ;形态:固体; | 瓶 | 10
117 | C05501000719 | 二甲苯 | 分析纯500ml | 二甲苯; 分析纯500ml ;形态:液体;级别:分析纯; | 瓶 | 5
118 | C05501000981 | 盐酸 | 3000ml,分析纯 | 盐酸; 3000ml,分析纯 ;形态:液态; | 瓶 | 90
119 | C05501001017 | 过氧化钠 | 分析纯；500g/瓶 | 过氧化钠; 分析纯；500g/瓶 ;形态:固体; | 瓶 | 10
120 | C05501001018 | 重铬酸钾 | 基准试剂；50g/瓶 | 重铬酸钾; 基准试剂；50g/瓶 ;形态:固体; | 瓶 | 10
121 | C05501001036 | 香柏油 | ZEISS1.518Ne，分析纯，20ml/瓶 | 香柏油; ZEISS1.518Ne，分析纯，20ml/瓶 ;形态:液态;容量(ml\g):20; | 瓶 | 12
122 | C05501001071 | PH缓冲液 | 51302070，PH值9.21，20ml/袋，30袋/盒 | PH缓冲液; 51302070，PH值9.21，20ml/袋，30袋/盒 ;形态:液体; | 盒 | 1
123 | C05501001072 | PH缓冲液 | 51302069,PH值4.01,20ml/袋,30袋/盒 | PH缓冲液; 51302069,PH值4.01,20ml/袋,30袋/盒 ;形态:液体; | 盒 | 1
124 | C05501001074 | PH缓冲液 | 51302047,PH值7.00,20ml/袋,30袋/盒 | PH缓冲液; 51302047,PH值7.00,20ml/袋,30袋/盒 ;形态:液体; | 盒 | 1
125 | C05501001080 | 调谐液 | 编号:54590052 | 调谐液; 编号:54590052 ;形态:液体; | 瓶 | 1
126 | C05501001087 | 无水乙醇 | 分析纯,99.7%,500ml | 无水乙醇; 分析纯,99.7%,500ml ;形态:液态;容量(ml\g):500; | 瓶 | 2300
127 | C05501001088 | 苯 | 分析纯;500ml/瓶 | 苯; 分析纯;500ml/瓶 ;形态:液体; | 瓶 | 100
128 | C05501001099 | 过氧化氢 | 500ml,优级纯 | 过氧化氢; 500ml,优级纯 ;形态:液体;级别:优级纯; | 瓶 | 20
129 | C05501001111 | 硝酸锶 | 分析纯,500g/瓶 | 硝酸锶; 分析纯,500g/瓶 ;形态:固体;级别:分析纯;容量(ml\g):500;MSDS:安全说明书;应用领域: 化学试剂; | 瓶 | 10
130 | C05601000042 | 铝标液 | 1mg/ml | 铝标液; 1mg/ml ;编号:GBW080559; | 瓶 | 20
131 | C05601000059 | 钙标准溶液 | 50ml | 钙标准溶液; 50ml ;编号:GSBG62012-90; | 瓶 | 10
132 | C05601000082 | 铬标液 | 1mg/ml,50ml | 铬标液; 1mg/ml,50ml ;编号:GBW(E)080596; | 瓶 | 10
133 | C05601000084 | 硅标液 | 0.5mg/ml,50ml | 硅标液; 0.5mg/ml,50ml ;编号:GBW(E)081299; | 瓶 | 12
134 | C05601000086 | 磷标液 | 1mg/ml,50ml | 磷标液; 1mg/ml,50ml ;编号:GBW(E)080584; | 瓶 | 12
135 | C05601000095 | 钛标液 | 1mg/ml,50ml | 钛标液; 1mg/ml,50ml ;编号:GBW(E)080583; | 瓶 | 10
136 | C05601000100 | 电导率标准溶液 | 250ml | 电导率标准溶液; 250ml ;编号:LZW9710.99; | 瓶 | 2
137 | C05601000117 | 铝标准溶液 | 50ml | 铝标准溶液; 50ml ;编号:GSBG62006-90; | 瓶 | 20
138 | C05602000047 | 氮分析标样 | 50粒/瓶. | 氮分析标样; 50粒/瓶. ;编号:GSB03-2851-2012; | 瓶 | 3
139 | C05602000310 | 硅钙合金标样 | 50g/瓶 | 硅钙合金标样; 50g/瓶 ;编号:YSBC35607-2016; | 瓶 | 1
140 | C05602000410 | 气体标样 | GBW（E）020087（0.1g/粒，50粒/瓶）/钢研纳克 | 气体标样; GBW（E）020087（0.1g/粒，50粒/瓶）/钢研纳克 ;编号:GBW（E）020087; | 瓶 | 10
141 | C05602000415 | 气体标样 | 50粒/瓶，钢研纳克 | 气体标样; 50粒/瓶，钢研纳克 ;编号:GBW（E）020127; | 瓶 | 10
142 | C05602000529 | 苯甲酸 | 35g/瓶 | 苯甲酸; 35g/瓶 ;编号:GBW（E）130035;应用领域:物检;证书:国标; | 瓶 | 11
143 | C05602000652 | 维氏标准硬度块 | （200±50）HV10 | 维氏标准硬度块; （200±50）HV10 ;编号:HV10;证书:CNAS校准证书; | 块 | 3
144 | C05602000654 | 维氏标准硬度块 | （300±50）HV10 | 维氏标准硬度块; （300±50）HV10 ;编号:HV10;证书:CNAS校准证书; | 块 | 3
145 | C05602000656 | 维氏标准硬度块 | （450±50）HV10 | 维氏标准硬度块; （450±50）HV10 ;编号:HV10;证书:CNAS校准证书; | 块 | 3
146 | C05602000783 | 白云石标样 | 白色粉末50g | 白云石标样; 白色粉末50g ;编号:YSBC14776-2012;应用领域: 标样; | 瓶 | 5
147 | C05602000791 | 白云石标样 | 白色粉末50g | 白云石标样; 白色粉末50g ;编号:YSBC14777-2012;应用领域: 标样; | 瓶 | 2
148 | C05602000794 | 白云石标样 | 白色粉末50g | 白云石标样; 白色粉末50g ;编号:YSBC14778-2012;应用领域: 标样; | 瓶 | 2
149 | C05602000828 | 碳硫标样 | 屑样，100g | 碳硫标样; 屑样，100g ;编号:YSBC22117-2019; | 瓶 | 1
150 | C05602000856 | 光谱标样 | 圆柱样，直径40mm,高40mm | 光谱标样; 圆柱样，直径40mm,高40mm ;编号:YSBS281009a-14; | 块 | 30
151 | C05602000877 | 钨铁标样 | 50g | 钨铁标样; 50g ;编号:GSB03-2861-2012; | 瓶 | 1
152 | C05602000880 | 钨铁标样 | 50g | 钨铁标样; 50g ;编号:ZGJT-2011-2; | 瓶 | 1
153 | C05602000982 | U型缺口高能量级标准冲击样 | 100g,12块/盒,,冲击功:182J | U型缺口高能量级标准冲击样; 100g,12块/盒,,冲击功:182J ;编号:GSB03-2042-2004(2); | 块 | 20
154 | C05602001201 | 白云石标样 | 白色粉末50g | 白云石标样; 白色粉末50g ;编号:YSBC28721a-2013; | 瓶 | 2
155 | C05602001227 | 石灰石 | 50g | 石灰石; 50g ;编号:GBW07214a/BH0120-4Wa/14770; | 瓶 | 2
156 | C05602001228 | 焦炭 | 50g | 焦炭; 50g ;编号:GBW11133a; | 瓶 | 26
157 | C05602001436 | 碳硫标样 | 100g | 碳硫标样; 100g ;编号:YSBC 22117-2019; | 瓶 | 5
158 | C05602001506 | 焦炭标样 | 50g | 焦炭标样; 50g ;编号:GSB03-2493a-2008; | 瓶 | 12
159 | C05602001513 | 无烟煤标样 | 50g | 无烟煤标样; 50g ;编号:GSB06-2104-2007; | 瓶 | 5
160 | C05602001527 | 焦炭标样 | 50g | 焦炭标样; 50g ;编号:GSB03-2494-2008; | 瓶 | 16
161 | C05602001534 | 焦炭标样 | 50g | 焦炭标样; 50g ;编号:GSBH32004-1996; | 瓶 | 10
162 | C05602001642 | 硅灰石标样 | 50g | 硅灰石标样; 50g ;编号:GBW03123; | 瓶 | 1
163 | C05602001730 | 镍铁标样 | 50g | 镍铁标样; 50g ;编号:GBW(E)010421; | 瓶 | 1
164 | C05602001731 | 镍铁标样 | 50g | 镍铁标样; 50g ;编号:GBW(E)010422; | 瓶 | 1
165 | C05602001733 | 镍铁标样 | 50g | 镍铁标样; 50g ;编号:GBW(E)010423; | 瓶 | 1
166 | C05602001895 | 氧氮标钢 | 1.0g/粒,50粒/瓶 | 氧氮标钢; 1.0g/粒,50粒/瓶 ;编号:GBW(E)020130; | 瓶 | 35
167 | C05602001904 | 氧氮标钢 | 1g/粒,50粒/瓶 | 氧氮标钢; 1g/粒,50粒/瓶 ;编号:GBW(E)020135; | 瓶 | 5
168 | C05602001906 | 光谱标钢 | Φ37*35mm | 光谱标钢; Φ37*35mm ;编号:YSBS11481a-2014; | 块 | 5
169 | C05602001914 | 碳硫标样 | 150g/瓶 | 碳硫标样; 150g/瓶 ;编号:YSBC11420-2011; | 瓶 | 5
170 | C05602001918 | 碳硫标样 | 100g/瓶 | 碳硫标样; 100g/瓶 ;编号:YSBC11255-2015; | 瓶 | 5
171 | C05602001920 | 碳硫标样 | 100g/瓶 | 碳硫标样; 100g/瓶 ;编号:YSBC11257-2015; | 瓶 | 5
172 | C05602001933 | 光谱标钢-16 | φ30*40 | 光谱标钢-16; φ30*40 ;编号:YSBS281044-15; | 块 | 1
173 | C05602001939 | 光谱标钢 | Φ36X36mm | 光谱标钢; Φ36X36mm ;编号:YSBS37261-16; | 块 | 1
174 | C05602001943 | 光谱标钢 | Φ36X36mm | 光谱标钢; Φ36X36mm ;编号:YSBS37262-16; | 块 | 20
175 | C05602001948 | 低合金钢光谱套标 | 一套6块 | 低合金钢光谱套标; 一套6块 ;编号:YSBS 281086-2017; | 套 | 1
176 | C05602002034 | 光谱标钢-94 | 中低合金钢 | 光谱标钢-94; 中低合金钢 ;编号:YSBS37259-16; | 块 | 20
177 | C05602002036 | 光谱标钢-33 | 中低合金钢 | 光谱标钢-33; 中低合金钢 ;编号:YSBS37125-18; | 块 | 50
178 | C05602002048 | 光谱标钢-46 | 中低合金钢 | 光谱标钢-46; 中低合金钢 ;编号:YSBS281023a-18; | 块 | 5
179 | C05602002070 | 光谱标钢-68 | 中低合金钢 | 光谱标钢-68; 中低合金钢 ;编号:YSBS281026b-16; | 块 | 3
180 | C05602002117 | 一级焦炭反应性及反应后强度标准样品 | 430g/瓶 | 一级焦炭反应性及反应后强度标准样品; 430g/瓶 ;编号:GBS 03-3680-2020; | 瓶 | 2
181 | C05602002125 | 焦炭标准样品 | 50g/瓶 | 焦炭标准样品; 50g/瓶 ;编号:GSB 03-2492a-2018; | 瓶 | 10
182 | C05602002131 | 烟煤黏结指数分析标准物质 | 50/g | 烟煤黏结指数分析标准物质; 50/g ;编号:GBW12021b; | 瓶 | 1
183 | C05602002139 | 棒材拉伸试样 | Φ15mm | 棒材拉伸试样; Φ15mm ;编号:GSB 03-2039-2016; | 只 | 70
184 | C05602002265 | 光谱标样 | YSBS112105 | 光谱标样; YSBS112105 ;编号:YSBS112105; | 块 | 5
185 | C05602002321 | 镍铁标样 | Φ32×28mm | 镍铁标样; Φ32×28mm ;编号:CSBS11107; | 个 | 1
186 | C05602002329 | 镍铁标样 | FeNi7.5,屑状,50g/瓶 | 镍铁标样; FeNi7.5,屑状,50g/瓶 ;编号:YSBC280108-2016; | 瓶 | 1
187 | C05602002332 | 光谱标样 | 圆柱样,直径35mm,高35mm | 光谱标样; 圆柱样,直径35mm,高35mm ;编号:YSBS22210-2021; | 块 | 20
188 | C05602002337 | 光谱标样 | YSBS22401-2021；圆柱样，Φ35mm*H35mm | 光谱标样; YSBS22401-2021；圆柱样，Φ35mm*H35mm ;编号:YSBS22401-2021; | 块 | 20
189 | C05602002338 | 光谱标样 | YSBS21082-11-2013；圆柱样，Φ35mm*H35mm | 光谱标样; YSBS21082-11-2013；圆柱样，Φ35mm*H35mm ;编号:YSBS21082-11-2013; | 块 | 1
190 | C05602002359 | 光谱标样 | Φ38mm;YSBS281050-2015 | 光谱标样; Φ38mm;YSBS281050-2015 ;编号:YSBS281050-2015; | 块 | 2
191 | C05602002412 | 光谱标样 | Φ38mm;YSBS281103b-2017 | 光谱标样; Φ38mm;YSBS281103b-2017 ;编号:YSBS281103b-2017; | 块 | 3
192 | C05602002441 | 标准砂 | 二氧化硅大于96%,烧失量小于0.40%,含泥量小于0.20%。天然石英质海砂。 | 标准砂; 二氧化硅大于96%,烧失量小于0.40%,含泥量小于0.20%。天然石英质海砂。 ;编号:GSB08-1337; | 千克 | 540
193 | C05602002635 | 石灰石标样 | YSBC11711-2020，50g/瓶 | 石灰石标样; YSBC11711-2020，50g/瓶 ;编号:YSBC11711-2020; | 瓶 | 2
194 | C05602002640 | 石灰石标样 | YSBC11716-2020,50g/瓶 | 石灰石标样; YSBC11716-2020,50g/瓶 ;编号:YSBC11716-2020; | 瓶 | 2
195 | C05602002643 | 石灰石标样 | YSBC11719-2020,50g/瓶 | 石灰石标样; YSBC11719-2020,50g/瓶 ;编号:YSBC11719-2020; | 瓶 | 2
196 | C05602002666 | 光谱标样 | φ40mm，ZBG045aGBW(E)010280a | 光谱标样; φ40mm，ZBG045aGBW(E)010280a ;编号:ZBG045aGBW(E)010280a;应用领域: 光谱仪分析; | 块 | 5
197 | C05602002770 | 高纯镍 | 屑状,20g/瓶,含量99.99% | 高纯镍; 屑状,20g/瓶,含量99.99% ;编号:YSBC11907-20; | 瓶 | 2
198 | C05602002833 | 高碳铬铁标样 | 50g/瓶 | 高碳铬铁标样; 50g/瓶 ;编号:YSBC28693-2022; | 瓶 | 2
199 | C05602002834 | 高碳铬铁标样 | 50g/瓶 | 高碳铬铁标样; 50g/瓶 ;编号:YSBC28694-2022; | 瓶 | 2
200 | C05602002836 | 钼铁标样 | 50g/瓶 | 钼铁标样; 50g/瓶 ;编号:YSBC28631a-2018; | 瓶 | 1
201 | C05602002837 | 金属锰标样 | 50g/瓶 | 金属锰标样; 50g/瓶 ;编号:YSBC28671-2020; | 瓶 | 1
202 | C05602002838 | 金属锰标样 | 50g/瓶 | 金属锰标样; 50g/瓶 ;编号:YSBC28672-2020; | 瓶 | 1
203 | C05602002839 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY001 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY001 ;编号:SDY001; | 块 | 1
204 | C05602002840 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY002 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY002 ;编号:SDY002; | 块 | 1
205 | C05602002841 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY003 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY003 ;编号:SDY003; | 块 | 1
206 | C05602002842 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY004 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY004 ;编号:SDY004; | 块 | 1
207 | C05602002843 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY005 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GSB04-1542-2003,SDY005 ;编号:SDY005; | 块 | 1
208 | C05602002844 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GBW(E)020197,SDRM120001 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GBW(E)020197,SDRM120001 ;编号:GBW(E)020197,SDRM120001; | 块 | 1
209 | C05602002845 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GBW(E)020198,SDRM120002 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GBW(E)020198,SDRM120002 ;编号:GBW(E)020198,SDRM120002; | 块 | 1
210 | C05602002846 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；GBW(E)020199,SDRM120003 | 铝合金标样; Φ40*38mm；GBW(E)020199,SDRM120003 ;编号:GBW(E)020199,SDRM120003; | 块 | 1
211 | C05602002847 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；SDRM120009-2020 | 铝合金标样; Φ40*38mm；SDRM120009-2020 ;编号:SDRM120009-2020; | 块 | 1
212 | C05602002848 | 铝合金标样 | Φ40*38mm；SDRM120010-2020 | 铝合金标样; Φ40*38mm；SDRM120010-2020 ;编号:SDRM120010-2020; | 块 | 1