## 1
明细表
序号 | 中类 | 备件编码 | 备件名称 | 技术参数 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | A0540断路器及附件 | A05401003405 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-63M/3320-IN40A ;额定电压(V):400;额定电流(A):40;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-63M/3320-IN40A | 台 | 2
2 | A0540断路器及附件 | A05401003407 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-63M/3320-IN25A ;额定电压(V):400;额定电流(A):25;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-63M/3320-IN25A | 台 | 2
3 | A0540断路器及附件 | A05401003408 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-63M/3320-IN20A ;额定电压(V):400;额定电流(A):20;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-63M/3320-IN20A | 台 | 2
4 | A0540断路器及附件 | A05401003410 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-63M/32202-IN50A ;额定电压(V):400;额定电流(A):50;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-63M/32202-IN50A | 台 | 2
5 | A0540断路器及附件 | A05401003411 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-63M/32202-IN16A ;额定电压(V):400;额定电流(A):16;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-63M/32202-IN16A | 台 | 3
6 | A0540断路器及附件 | A05401003413 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-400M/3320-IN250A ;额定电压(V):400;额定电流(A):250;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-400M/3320-IN250A | 台 | 2
7 | A0540断路器及附件 | A05401003456 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-125M/3320-IN80A ;额定电压(V):400;额定电流(A):80;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-125M/3320-IN80A | 台 | 2
8 | A0540断路器及附件 | A05401003457 | 塑料外壳式空气断路器 | 塑料外壳式空气断路器; CM2-125M/3320-IN125A ;额定电压(V):400;额定电流(A):125;极数(n):3;安装方式:固定式; | CM2-125M/3320-IN125A | 台 | 2
9 | A0540断路器及附件 | A05401003960 | 双电源自动转换开关 | 双电源自动转换开关; CA1-250/4300B-RQ ;额定电压(V):400;额定电流(A):250;极数(n):3;安装方式:固定式; | CA1-250/4300B-RQ | 套 | 1
10 | A0540断路器及附件 | A05403000100 | 漏电保护断路器 | 漏电保护断路器; DZ47LE-63,3P,C63A ;额定电压(V):380;额定电流(A):63;极数(P):3; | DZ47LE-63,3P,C63A | 个 | 10
11 | A0540断路器及附件 | A05403000126 | 漏电保护断路器 | 漏电保护断路器; DZ47LE-63,3P+N,C32A ;额定电压(V):380;额定电流(A):32;极数(P):3; | DZ47LE-63,3P+N,C32A | 个 | 10
12 | A0540断路器及附件 | A05403000132 | 漏电保护断路器 | 漏电保护断路器; DZ47LE-63,3P+N,D25A ;额定电压(V):380;额定电流(A):25;极数(P):3; | DZ47LE-63,3P+N,D25A | 个 | 10
13 | A0540断路器及附件 | A05403000406 | 漏电保护断路器 | 漏电保护断路器; NBE7LE-3P+N-63A ;额定电压(V):380;额定电流(A):63;极数(P):3; | NBE7LE-3P+N-63A | 件 | 10
14 | A0540断路器及附件 | A05404000197 | 高压断路器 | 高压断路器; CE-12/1250A/40KA ;额定电压(V):12000;额定电流(A):1250;分断能力(A):40000;操作机构:弹簧储能式;安装方式:移动式;分合闸线圈额定电压(V):220; | CE-12/1250A/40KA | 台 | 1
15 | A0560接触器及附件 | A05602000048 | 交流接触器 | 交流接触器; LC1-D170M7C ;主触点连接回路类型:交流;触点极数:3;额定绝缘电压(V):1000;额定工作电压(V):380;额定工作电流(A):170;发热电流(A):200;线圈电压(V):220;电寿命(≥万次):10;机械寿命(≥万次):100; | LC1-D170M7C | 个 | 8
16 | A0560接触器及附件 | A05602000330 | 交流接触器 | 交流接触器; CK3-180 ;主触点连接回路类型:交流接触器;触点极数:3;额定绝缘电压(V):1000;额定工作电压(V):690;额定工作电流(A):180;发热电流(A):260;线圈电压(V):220;电寿命(≥万次):10;机械寿命(≥万次):100; | CK3-180 | 个 | 3
17 | A0560接触器及附件 | A05602000335 | 交流接触器 | 交流接触器; CK3-300 ;主触点连接回路类型:交流接触器;触点极数:3;额定绝缘电压(V):1000;额定工作电压(V):690;额定工作电流(A):300;发热电流(A):350;线圈电压(V):220;电寿命(≥万次):10;机械寿命(≥万次):100; | CK3-300 | 个 | 1
18 | A0560接触器及附件 | A05602000344 | 交流接触器 | 交流接触器; CK3-80 ;主触点连接回路类型:交流接触器;触点极数:3;额定绝缘电压(V):1000;额定工作电压(V):690;额定工作电流(A):75;发热电流(A):80;线圈电压(V):220;电寿命(≥万次):10;机械寿命(≥万次):100; | CK3-80 | 个 | 2
19 | A0570开关及附件 | A05703000886 | 空气开关 | 空气开关; IC65N-D40/3P ;额定电流(A):40;安装类型:固定式;额定电压(V):400; | IC65N-D40/3P | 个 | 2
20 | A0570开关及附件 | A05703000984 | 空气开关 | 空气开关; C65N/2P-D40A ;额定电流(A):40;额定电压(V):220; | C65N/2P-D40A | 个 | 2